ПРОЕКТ

Предложения и замечания направлять до 26.02.2020 по телефону

8(84244)2-20-50 или на  e-mail: mainsk@mail.ru

Администрация муниципального образования «Майнский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

р.п.Майна

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Майнский район»                            п о с т а н о в л я е т:

Отменить постановление по газификации района

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района							О.В.Шуенков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Майнский район»

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области

2020 г.

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области

| Наименование Программы | Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
| Основные разработчики Программы | Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно- коммунального хозяйства, дорожной деятельности, архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области |
| Цели и задачи Программы | ЦЕЛЬ: Создание условий для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему ЗАДАЧА: Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса, 100 % газификация населенных пунктов подлежащих газификации |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап сроки реализации 2020 — 2030 года |
| Ресурсное обеспечение Программы с разбивкой по годам и этапам реализации | Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы на 2020-2030 годы составляет 195375,28 тыс. руб. 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025-2030; Итого. Областной бюджет; 860,0; 9900,6; 21627; 11146,6; 22805; 124986,6; 190551,8. местный бюджет; 17,2; 260,6; 464,8; 393,52; 437,36; 1811,4; 3384,48. Средства предприятий; 50,0; 193; 185; 299; 352; 430; 1439,0. Всего по годам; 927,2; 10354,2; 22276,8; 11839,12; 23594,36; 127228; 195375,28. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | -снижение уровня аварийности на 20% на объектах водоснабжения; - 100 % газификация населенных пунктов подлежащих газификации |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему. Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса. Снижение незапланированных издержек на осуществление аварийно-восстановительных и ремонтных работ Увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения -повышение качества услуг, предоставляемых системами коммунальной инфраструктуры по водоснабжению. Газификация населенных пунктов |

Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципального образования «Майнский район»

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Строительство новых

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

1.1. Водоснабжение

Система водоснабжения сельских поселений муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области состоит из 36 ед. артезианских скважин и 16 каптированных родников, 166 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится.

Система водоснабжения муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области характеризуется высокой степенью износа.

Существующая подача питьевой воды ресурсоснабжающими организациями на территории сельских поселений муниципального образования «Майнский район» составляет

| Показатели | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Факт | Факт | Факт |
| Поднято воды всего | тыс. м3 | 351 | 379 | 409 | 386 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 105,3 | 113,7 | 122,7 | 115,8 |
| Отпущено всего в сеть | тыс. м3 | 245,7 | 265,3 | 286,3 | 270,2 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,2 |
| Реализовано потребителям | тыс. м3 | 241,7 | 260,8 | 281,3 | 265 |
| Населению (жилой фонд) | тыс. м3 | 219,7 | 236,8 | 259,3 | 245 |
| Бюджетным учреждениям | тыс. м3 | 15 | 17 | 16 | 15 |
| Предприятия иной формы собственности | тыс. м3 | 7 | 7 | 6 | 5 |

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельских поселений муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, выявлено:

-в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается;

-растет процент утечек, особенно в сетях из асбестоцементных, стальных трубопроводов, их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

На текущую дату износ сетей составляет 75%, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из  областного бюджета Ульяновской области на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора  Ульяновской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по   водоснабжению.

В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории поселения. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства качественное, бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

1.2.Водоотведение

В сельских поселениях централизованная система водоотведения отсутствует. Хозяйственно-фекальные стоки от жилой и общественной застройки аккумулируются в выгребах и септиках.

1.3. Газоснабжение

В составе муниципальных образований сельских поселений Майнского района 40 населённых пунктов, из них:

- 11 населённых пунктов завершены газификацией:  с.Уржумское, с.Репьевка Космынка, д.Кадышевка, ст.Выры с. Сухаревка с. Подлесное, с. Тагай с. Копышовка с. Безлесное с. Полбино с. Степное Матюнино ;

- 12 населённых пунктов не подлежат газификации по предложениям муниципального образования (ввиду малой численности или отсутствия жителей): д.Путиловка, п.Малороссы, п.Дружба, с.Малое Жеребятниково, п.Новотроицкий, д.Бычковка, п.Зеленя, п.Искра, д.Карамзинка, с.Крюковка с. Козловка

Уровень газификации муниципальных образований сельских поселений Майнского района по состоянию на 01.01.2020 года составляет 40 %.

В дальнейшем соответствии с планом газификации населенных пунктов Ульяновской области до 2029, утвержденным Губернатором Ульяновской области Морозовым С.И. №125- ПЛ от 27.06.2019 на территории сельских поселений Майнского района планируется выполнить 100% газификацию населенных пунктов подлежащих газификации (Приложение №2).

1.4. Электроснабжение

Нагрузка муниципальных образований сельских поселений Майнского района покрывается потреблением  из энергосистемы Ульяновской области по воздушным линям электропередачи: ВЛ 110 кВ «Ульяновск –Майна».

Электроснабжение поселения осуществляется по воздушным линиям 10 кВ и 0,4 кВ.

На территории поселения транспортировку  электрической энергии и мощности осуществляют ОАО «МРСК Волги» (Майнский РЭС).

В целом энергосистема полностью обеспечивает потребностям потребителей сельских поселений района. С учетом финансовой возможности, определяемой тарифными решениями, территориальные сетевые компании при разработке своих инвестиционных программ за основу принимают мероприятия программы перспективного развития Майнского района.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

- снижение уровня общего износа основных фондов;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения;

- 100% газификация населенных пунктов сельских поселений муниципального образования «Майнский район».

В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий:

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на период 2020 - 2030 годов, в один этап.

4. Механизм реализации Программы

Администрация муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (приложение № 1, 2);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд».

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы формируется за счет средств областного и местного бюджета и бюджета предприятий.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета  муниципального района на соответствующий финансовый год.

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 860,0 | 9900,6 | 21627 | 11146,6 | 22805 | 124986,6 | 190551,8 |
| местный бюджет | 17,2 | 260,6 | 464,8 | 393,52 | 437,36 | 1811,4 | 3384,48 |
| Средства предприятий | 50,0 | 193 | 185 | 299 | 352 | 430 | 1439,0 |
| Всего по годам | 927,2 | 10354,2 | 22276,8 | 11839,12 | 23594,36 | 127228 | 195375,28 |

6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом

ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей сельских поселений муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства городского и сельских поселений муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области ;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Газифицировать населенные пункты сельских поселений, довести процент газификации населенных пунктов подлежащих газификации до 100 % к концу реализации программы.

| Индикаторы | Года реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| снижение уровня аварийности на объектах водоснаб-жения на 1км. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| газификация населенных пунктов подлежащих газификации % | 11 | 0 | 32 | 0 | 54 | 0 | 0 | 72 | 0 | 100 |  |

_______________

Приложение №1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МАЙНСКОГО РАЙОНА

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Анненковское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция системы водоснабжения с.Анненково Лесное с заменой на полимерные трубы |  | 956,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,4 | 488 |
|  | в т.ч.собственные средства предприятий |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 400 |
|  |  | муниципальный бюджет | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 8 |
| МО «Гимовское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция системы водоснабжения п.Гимово с заменой на полимерные трубы |  | 1568,88 | 0 | 0 | 0 | 774,32 | 794,56 | 0 |
|  | в т.ч.собственные средства предприятий |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 44 | 52 | 0 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 1444 | 0 | 0 | 0 | 716 | 728 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 28,88 | 0 | 0 | 0 | 14,32 | 14,56 | 0 |
| МО «Выровское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реконструкция системы водоснабжения ст.Выры |  | 1598,2 | 0 | 0 | 448,8 | 539,2 | 610,2 | 0 |
|  | в т.ч.собственные средства предприятий |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 | 0 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 1410 | 0 | 0 | 440 | 460 | 510 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 28,2 | 0 | 0 | 8,8 | 9,2 | 10,2 | 0 |
|  | ИТОГО по реконструкции системы водоснабжения: |  | 4123,48 | 0 | 0 | 448,8 | 1313,52 | 1873,16 | 488 |
|  | в том числе собственные средства предприятий |  | 376 | 0 | 0 | 0 | 114 | 182 | 80 |
|  | бюджетные средства | областной бюджет | 3674 | 0 | 0 | 440 | 1176 | 1658 | 400 |
|  |  | муниципальный бюджет | 73,48 | 0 | 0 | 8,8 | 23,52 | 33,16 | 8 |
| 2. Ремонт систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Выровское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт системы водоснабжения ст.Выры, с.Полбино |  | 313,6 | 0 | 70,8 | 111,2 | 131,6 | 0 | 0 |
|  | в т.ч.собственные средства предприятий |  | 130 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 180 | 0 | 40 | 60 | 80 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 3,6 | 0 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 0 | 0 |
| МО Тагайское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ремонт системы водоснабжения с.Копышовка |  | 257,6 | 0 | 0 | 40,4 | 96 | 121,2 | 0 |
|  | в т.ч. собственные средства предприятий |  | 125 | 0 | 0 | 20 | 45 | 60 | 0 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 130 | 0 | 0 | 20 | 50 | 60 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 2,6 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 1,2 | 0 |
| 2.3. | Ремонт системы водоснабжения с.Уржумское |  | 194,8 | 10 | 44,4 | 20,4 | 15 | 25 | 80 |
|  | в т.ч. собственные средства предприятий |  | 154 | 10 | 24 | 0 | 15 | 25 | 80 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,8 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Ремонт системы водоснабжения с.Тагай |  | 1122,2 | 897,2 | 45 | 110 | 70 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. собственные средства предприятий |  | 125 | 20 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 137,2 | 17,2 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 |
| МО «Старомаклаушинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ремонт системы водоснабжения с.Старые Маклауши |  | 1122 | 10 | 67 | 85 | 0 | 0 | 960 |
|  | в т.ч.собственные средства предприятий |  | 175 | 10 | 25 | 30 | 0 | 0 | 110 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | муниципальный бюджет | 477 | 0 | 42 | 55 | 0 | 0 | 350 |
| 2.6. | Ремонт системы водоснабжения с.Новые Маклауши, с.Чирикеево |  | 449 | 0 | 32 | 48 | 54 | 175 | 140 |
|  | в т.ч.собственные средства предприятий |  | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 40 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 337 | 0 | 20 | 48 | 54 | 115 | 100 |
| МО «Анненковское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Ремонт системы водоснабжения с.Анненково Лесное |  | 108 | 10 | 48 | 20 | 30 | 0 | 0 |
|  | в т.ч.собственные средства предприятий |  | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 78 | 0 | 28 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| 2.8. | Ремонт системы водоснабжения п.Новоанненковский |  | 175 | 0 | 35 | 20 | 15 | 25 | 80 |
|  | в т.ч.собственные средства предприятий |  | 135 | 0 | 15 | 0 | 15 | 25 | 80 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| МО «Гимовское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Ремонт системы водоснабжения п.Гимово, с.Репьевка Космынка |  | 168 | 8 | 40 | 0 | 120 | 0 | 0 |
|  | в т.ч.собственные средства предприятий |  | 78 | 8 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 100 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 2.10. | Ремонт системы водоснабжения с.Карлинское |  | 374 | 0 | 32 | 73 | 54 | 75 | 140 |
|  | в т.ч.собственные средства предприятий |  | 77 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 40 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 297 | 0 | 20 | 48 | 54 | 75 | 100 |
|  | ИТОГО по ремонту системы водоснабжения |  | 4324,2 | 935,2 | 414,2 | 528 | 585,6 | 421,2 | 1400 |
|  | в том числе собственные средства предприятий |  | 1141 | 58 | 193 | 185 | 185 | 170 | 350 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 1710 | 860 | 60 | 100 | 130 | 60 | 500 |
|  |  | муниципальный бюджет | 1473,2 | 17,2 | 161,2 | 243 | 270,6 | 191,2 | 550 |
|  | ВСЕГО |  | 8447,68 | 935,2 | 414,2 | 976,8 | 1899,12 | 2294,36 | 1888 |
|  | в том числе собственные средства предприятий |  | 1517 | 58 | 193 | 185 | 299 | 352 | 430 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | областной бюджет | 5384 | 860 | 60 | 540 | 1306 | 1718 | 900 |
|  |  | муниципальный бюджет | 1546,68 | 17,2 | 161,2 | 251,8 | 294,12 | 224,36 | 558 |

Приложение № 2 к Программе

| № п/п | Наименование объекта |  |  | Протяжённость, | Потребность, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения работ, год |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | Всего | ПИР |  |  | СМР |  |  | ПИР | СМР |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| 1 | Межпоселковый газопровод 1 с. Юшанское - с. Апалиха - пос. Безречный |  |  | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 2020 | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области Администрация муниципального образования «Майнский район» Министерство финансов Ульяновской области |
| 2 | Внутрипоселковый газопровод в с. Юшанское |  |  | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 2020 |  |
| 3 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Безречный |  |  | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019 | 2020 |  |
| 4 | Внутрипоселковый газопровод в с. Апалиха |  |  | 1,1 | 2420,0 | 770,0 | 762,3 | 7,7 | 1650,0 | 1633,5 | 16,5 | 2026 | 2027 |  |
| 5 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Новоанненковскнй |  |  | 4,2 | 9240,0 | 2940,0 | 2910,6 | 29,4 | 6300,0 | 6237,0 | 63,0 | 2021 | 2022 |  |
| 6 | Внутрипоселковый газопровод в с. Анненково-Лесное |  |  | 5,8 | 12760,0 | 4060,0 | 4019,4 | 40,6 | 8700,0 | 8613,0 | 87,0 | 2021 | 2022 |  |
| 7 | Внутрипоселковый газопровод в пос. Новочуфаровский |  |  | 1,9 | 4180,0 | 1330,0 | 1316,7 | 13,3 | 2850,0 | 2821,5 | 28,5 | 2021 | 2022 |  |
| 8 | Внутрипоселковый газопровод в с. Сущевка |  |  | 2,3 | 5060,0 | 1610,0 | 1593,9 | 16,1 | 3450,0 | 3415,5 | 34,5 | 2021 | 2022 |  |
| 9 | Внутрипоселковый газопровод в с. Чуфарово |  |  | 1,5 | 3300,0 | 1050,0 | 1039,5 | 10,5 | 2250,0 | 2227,5 | 22,5 | 2023 | 2024 |  |
| 10 | Внутрипоселковый газопровод в с. Старые Маклауши |  |  | 6,8 | 14960,0 | 4760,0 | 4712,4 | 47,6 | 10200,0 | 10098,0 | 102,0 | 2023 | 2024 |  |
| 11 | Внутрипоселковый газопровод в с. Новые Маклауши |  |  | 3,5 | 7700,0 | 2450,0 | 2425,5 | 24,5 | 5250,0 | 5197,5 | 52,5 | 2023 | 2024 |  |
| 12 | Внутрипоселковый газопровод в с. Чирикеево |  |  | 2,4 | 5280,0 | 1680,0 | 1663,2 | 16,8 | 3600,0 | 3564,0 | 36,0 | 2023 | 2024 |  |
| 13 | Межпоселковый газопровод с. Степное Матюнино - с. Воецкое — с. Гимово |  |  | 10,3 | 27810,0 | 7210,0 | 7137,9 | 72,1 | 20600,0 | 20394,0 | 206,0 | 2025 | 2026 |  |
| 14 | Внутрипоселковый газопровод в с. Воецкое |  |  | 3 | 6600,0 | 2100,0 | 2079,0 | 21,0 | 4500,0 | 4455,0 | 45,0 | 2025 | 2027 |  |
| 15 | Внутрипоселковый газопровод в с. Гимово |  |  | 5,5 | 12100,0 | 3850,0 | 3811,5 | 38,5 | 8250,0 | 8167,5 | 82,5 | 2025 | 2027 |  |
| 16 | Межпоселковый и Внутрипоселковый газопровод с. Сиуч |  |  | 6,6 | 17820,0 | 4620,0 | 4573,8 | 46,2 | 13200,0 | 13068,0 | 132,0 | 2028 | 2029 |  |
| 17 | Межпоселковый и Внутрипоселковый газопровод с. Кадыковка |  |  | 4,6 | 12420,0 | 3220,0 | 3187,8 | 32,2 | 9200,0 | 9108,0 | 92,0 | 2028 | 2029 |  |
| 18 | Межпоселковый и Внутрипоселковый газопровод с. Ляховка |  |  | 5 | 13500,0 | 3500,0 | 3465,0 | 35,0 | 10000,0 | 9900,0 | 100,0 | 2028 | 2029 |  |
| 19 | Межпоселковый и Внутрипоселковый газопровод с. Выры |  |  | 6,7 | 18090,0 | 4690,0 | 4643,1 | 46,9 | 13400,0 | 13266,0 | 134,0 | 2028 | 2029 |  |
| 20 | Межпоселковый и Внутрипоселковый газопровод пос. Труд |  |  | 5,4 | 14580,0 | 3780,0 | 3742,2 | 37,8 | 10800,0 | 10692,0 | 108,0 | 2028 | 2029 |  |
| Итого |  |  |  | 90 | 187820,0 | 53620,0 | 53083,8 | 536,2 | 134200,0 | 132858,0 | 1342,0 |  |  |  |
|  |  |  | наименование работ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| Всего |  |  | ПИР | 0 | 9940 | 0 | 9940 | 0 | 13160 | 770 | 0 | 19810 | 0 | 53620,0 |
|  |  |  | СМР | 0,0 | 0,0 | 21300,0 | 0,0 | 21300,0 | 0,0 | 20600,0 | 14400,0 | 0,0 | 56600,0 | 134200,0 |
| Областной бюджет |  |  | ПИР | 0 | 9840,6 | 0 | 9840,6 | 0 | 13028,4 | 762,3 | 0 | 19611,9 | 0 | 53083,8 |
|  |  |  | СМР | 0 | 0,0 | 21087,0 | 0,0 | 21087,0 | 0,0 | 20394,0 | 14256,0 | 0,0 | 56034,0 | 132858,0 |
| Местный бюджет |  |  | ПИР | 0 | 99,4 | 0 | 99,4 | 0 | 131,6 | 7,7 | 0 | 198,1 | 0 | 536,2 |
|  |  |  | СМР | 0,0 | 0 | 213,0 | 0 | 213,0 | 0 | 206,0 | 144,0 | 0,0 | 566,0 | 1342,0 |
| Итого |  |  |  | 0,0 | 9940,0 | 21300,0 | 9940,0 | 21300,0 | 13160,0 | 21370,0 | 14400,0 | 19810,0 | 56600,0 | 187820,0 |