**Газовое оборудование нуждается в профессиональном обслуживании.**

Специалисты филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Димитровград напоминают о важности проведения своевременного технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО).

**Что такое ВДГО/ВГКО и что входит в его состав?**

ВКГО — это внутриквартирное газовое оборудование, к нему относятся газовые плиты, отопительные котлы или водонагревательные колонки вместе с прочими газовыми коммуникациями в границах квартиры либо частного дома.

ВДГО — это внутридомовое газовое оборудование, к нему относятся:

-газопроводы;

-газоиспользующее оборудование;

-технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура;

-системы контроля загазованности помещений, приборы учета газа и др.

Граница между ВДГО и ВКГО в многоквартирном доме — первый запорный кран на входе газопровода в жилое помещение. Именно он отключает подачу газа.

Техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования проводится **не реже 1 раза в год** с учетом минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг) по его техническому обслуживанию и ремонту.

**Кто и на каких основаниях проводит техническое обслуживание внутридомового газового оборудования?**

В большинстве случаев происшествия с газом так или иначе связаны с человеческим фактором. Незаконные врезки в газопровод, использование устаревшего оборудования, пренебрежение [правилами](https://www.gazprommap.ru/articles/safety-faq/) безопасного пользования газом — все это может привести к трагедии. Избежать газовой аварии и трагических последствий поможет регулярное техническое обслуживание.

Ответственность за состояние газового оборудования закреплена за собственниками. Закон обязывает потребителей «обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме и (или) договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, и (или) договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении)» (подпункт «к» пункта 21 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 года № 549).

С 1 сентября 2023 года за техническое обслуживание газового оборудования, согласно [постановлению Правительства РФ от 29 мая 2023 года № 859](http://ivo.garant.ru/#/document/406958458/paragraph/1:3), отвечают исключительно газораспределительные организации. Ранее договор на ТО ВКГО или ВДГО можно было [заключить](https://www.gazprommap.ru/articles/maintenance-contract/) с любой специализированной организацией. Цель нововведения — повысить безопасность использования газа в домах: не каждая из частных специализированных компаний имела, например, собственную аварийно-диспетчерскую службу.

С 1 января 2024 года заключать договор на ТО нужно только с Вашей [местной ГРО](https://www.gazprommap.ru/regions/). В Ульяновской области таких организаций три: ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», ООО «Автогазсервис», ООО «Русгаз».

**Какие услуги входят в стоимость обслуживания ВДГО/ВКГО**

1.Визуальная проверка целостности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и его соответствия нормативным требованиям.

2.Визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.

3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов.

4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений.

5.Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности.

6.Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах.

7. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (предохранительная арматура, системы контроля загазованности).

8. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений.

9. Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования (если это предусмотрено документацией изготовителя).

10. Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым и (или) внутриквартирным газовым оборудованием, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при наличии).

11. Выявление неисправностей бытового газоиспользующего оборудования и определение возможности его дальнейшей эксплуатации.

12. Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии).

13. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Подробнее с прейскурантом цен можно ознакомиться на сайте ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» по адресу: [www.ulgaz.ru](http://www.ulgaz.ru)

**А если договор на техническое обслуживание ВДГО/ВГКО отсутствует?**

В случае отсутствия Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования в соответствии с п.45 и п.46 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» №549, утвержденных постановлением Правительства РФ 21.07.2008 г. вправе в одностороннем порядке инициировать приостановление подачи газа потребителю до момента заключения.

Без договора на обслуживание ВДГО/ВКГО газ отключат. Поставщик газа уведомит об отключении за 40 дней. При этом услуги отключения и повторного подключения газа придется оплатить жителю.

Кроме того, за нарушение правил использования и содержания ВДГО/ВКГО предусмотрены штрафы.

Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке -влечет наложение административного штрафа, предусмотренного частью 3 статьи 9.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

За уклонение от заключения договора и обязательной замены или диагностирования оборудования, отказ в допуске представителя специализированной организации граждане выплачивают штраф в размере 5‑10 тысяч рублей. Повторное нарушение увеличивает штраф до 15–25 тысяч рублей. При аварийной ситуации, которая привела к угрозе жизни или порче чужого имущества, штрафные санкции начинаются от 50 тысяч рублей. В таких случаях возможна и уголовная ответственность.

Штрафы взыскивают не газовики, а уполномоченные органы жилищного надзора, в частности, Государственная жилищная инспекция.

Подробнее об условиях проведения технического обслуживания можно уточнить в филиале по телефону: 8-84-244-2-14-41